INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA
Manual de Instalaciones Eléctricas

Agosto – Diciembre 2013-09-02

 [image: image1.jpg]



Índice
 Introducción

Formación anterior al curso

Relación de asignaturas
Conceptos básicos 
Introducción
                     APRENDIZAJES REQUERIDOS

• Manejo del dibujo CAD para la elaboración de los trabajos de tareas y proyectos eléctricos de instalaciones.

• Circuitos mono y trifásicos de 2, 3 y 4 hilos

• Caída de tensión, efecto Joule y pérdidas eléctricas.

• Medición y cálculo de potencia y energía mono y trifásicas.
                      SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
• Prácticas de campo sobre análisis de las instalaciones eléctricas de su entorno: de la propia institución, residenciales, industriales y comerciales que tengan disponibles.

• Adquisición de documentación técnica de equipos y materiales eléctricos para instalaciones eléctricas de baja tensión.

• Obtener la Norma Oficial Mexicana en formato impreso o electrónico, así como el National Electrical Code, (NEC), últimas versiones.

• Recopilación de información y ampliación de conceptos de los temas del curso.

• Elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas.

• Fomento del trabajo en equipo.

 • Uso de software

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 
	anteriores
	
	
	Actual-posterior

	Asignaturas
	Temas
	
	
	Asignaturas
	Temas

	Circuitos Eléctricos I y II
Dibujo asistido por computadora
	   Corriente, voltaje, energía y potencia

- Potencia mono y polifásica 

- Circuitos polifásicos 

- Dibujo de Instalaciones eléctricas
	
	
	Instalaciones Eléctricas 
	Conductores y canalizaciones para media tensión 

- Planeación de sistemas de media tensión


Conceptos básicos
Instalación Eléctrica

Es el conjunto de equipos y materiales que permiten distribuir la energía eléctrica partiendo desde el punto de conexión de la compañía suministro hasta cada uno de los equipos conectados, de una manera eficiente y segura, garantizando al usuario flexibilidad, comodidad y economía en la instalación. En Venezuela todo lo concerniente al diseño de Instalaciones Eléctricas en cualquier edificación residencial, comercial institucional y en lugares clasificados, se rige por la Norma Covenín 200: Código Eléctrico Nacional (CEN), el cual es un documento que establece los criterios técnicos para que la instalación a proyectar sea la más segura, sin embargo, no es un Manual de Diseño, pero su uso dentro del territorio nacional es de carácter obligatorio.
 Tablero General de Distribución: es el conjunto de elementos que permiten distribuir la energía eléctrica a todos los puntos de la edificación: unidades de vivienda, locales comerciales, oficinas, etc. Está conformado por el Interruptor principal de la instalación, las barras de conexión, los interruptores y medidores de cada uno de los usuarios.

Alimentador principal: permite distribuir la energía eléctrica desde el tablero general de distribución a cada uno de los usuarios.

Tablero principal: es el conjunto de elementos y equipos que permiten distribuir la energía eléctrica a un ambiente determinado. Está conformado por: interruptor del tablero

(Si lo tiene), barras de alimentación, interruptores que protegen a cada circuito ramal.

Circuitos ramales: conforman la última parte de la instalación y son los que llevan la energía desde el tablero principal hasta el último elemento conectado a él. Se caracterizan por ser el último elemento de la instalación que tiene un dispositivo de protección contra sobrecorrientes. De acuerdo al Código Eléctrico Nacional (CEN), constituye el elemento básico de las instalaciones eléctricas, ya que a partir de su diseño, se estructura en pasos sucesivos todo el sistema eléctrico.
